附件1

附海镇“九小场所”消防安全排查整治记录表

检查人员：                                    检查时间：

| 单位基本情况 |  |  | 检查情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点项 | 合用场所 | 1.设置在木结构建筑内； 2.生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑内； 3.其他场所居住与非居住部分未进行防火分隔，紧急情况下居住人员不能安全疏散。 |  |
|  | 电瓶车管理 | 1.电瓶车停放、充电区域与居住部分未采用实体墙和楼板完全分隔； 2.大量电瓶车（5辆及以上）在疏散通道、安全出口处违规停放、充电。 |  |
|  | 明火作业 | 1.违规进行电气焊作业； |  |
| 一般项 | 用电管理 | 1.电气线路未穿管保护，私拉乱接； 2.电气线路、照明灯具的高温部位安装在易燃、可燃装修材料上； 3.未按规定安装漏电保护装置、空气开关。 |  |
|  | 用火管理 | 1.高层建筑、地下室、歌舞娱乐场所、网吧、美容洗浴场所内使用液化石油气钢瓶； 2.煤气灶与居住部分未进行有效分隔。 |  |
|  | 装修材料 | 采用聚氨酯泡沫夹芯板等易燃材料装修。 |  |
|  | 安全疏散 | 1.疏散通道、安全出口被锁闭、封堵、占用； 2.在疏散通道和安全出口处放置影响疏散、逃生的物品； 3.外窗设置影响逃生、救援的封闭式金属栅栏、广告牌等设施。 |  |
|  | 消防车道 | 1.消防车道未划有明显标线标志； 2.在消防车道停放车辆或设置障碍物影响消防车通行。 |  |
|  | 设施器材 | 1.未按规定配置灭火器、应急照明等消防设施； 2.消防设施、器材未保持完好有效。 |  |
|  | 教育培训 | 从业人员未掌握“一懂三会”消防技能要求。 |  |
|  | 其他问题 | 检查发现的其他消防安全问题。 |  |

备注：以上情况属实，本人             （负责人签字）将于2024年   月   日前完成所有问题整改。（本表一式两份，一份交由场所负责人，一份交由检查人员备案。如果检查场所为企业或沿街店铺，请同步勾选智慧消防安装情况：是否）

附件2

附海镇“九小场所”消防安全专项整治底数排摸清单

| 序号 | 村 | 场所名称 | 统一社会信用代码 | 场所地址 | 场所类别 | 基本情况 | 场所 负责人 | 联系电话 | 排查人员 | 排查人员联系方式 | 行业责任人（办所主任） | 行业责任人联系方式 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 小学校 | 填写场所所在楼层数和面积、客房数、床位数、班级数等基本情况，以及排查发现的问题隐患 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 小学校 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 小医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：场所类别是指小学校（小幼儿园、小校外培训机构）、小医院（小诊所、小托育机构）、小歌舞娱乐场所、小网吧、小旅馆、小餐饮、小商店、小美容洗浴场所、小生产加工企业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |